ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу г. Таганрог, ул. Чехова, 346, подлежащих проведению в 2014-2016 годах.

Исполнитель мероприятий – ТСЖ «ПРОСТОР». Источник финансирования – плата за содержание и ремонт жилого помещения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат реализации мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Сроки и периодичность выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ревизия системы отопления с установкой (заменой, регулировкой) запорной и регулирующей арматуры, воздуховыпускных клапанов (кранов) | снижение расхода теплоносителя при ликвидации аварийных ситуаций и удалении воздуха из системы отопления | задвижки, запорные и балансировочные вентили, воздуховыпускные клапаны (краны) | ревизия системы отопления – ежегодно в течение межотопительного периода (не позднее 1 октября), установка (замена, регулировка) запорной и регулирующей арматуры, воздуховыпускных клапанов (кранов) – по мере необходимости |
| 2. | Модернизация системы отопления - установка новых ИТП с автоматической зависимостью температуры теплоносителя от температуры наружного воздуха | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Циркуляционные насосы, шкафы управления, автоматические клапана и другое оборудование согласно проекту | в течение межотопительного периода с пусконаладкой не позднее 1 октября 2014 года |
| 3. | Регулировка системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | задвижки, запорные и регулировочные вентили, воздуховыпускные клапаны (краны) | по мере необходимости в течение отопительного сезона |
| 4. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | промывочные машины и реагенты | ежегодно в течение межотопительного периода, не позднее 10 октября |
| 5. | Ремонт (восстановление) изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях и иных помещениях общего пользования с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | современные энергоэффективные материалы, в том числе в виде скорлуп и цилиндров | по мере необходимости |
| 6. | Проектирование и замена кожухотрубных теплообменников ГВС новыми пластинчатыми теплообменниками | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе горячего водоснабжения | Пластинчатые теплообменники и автоматическая регулирующая арматура согласно проекту | Во время плановой остановки котельной на профилактику, но не позднее 30 сентября 2014 года |
| 7. | Ремонт (восстановление) изоляции теплообменников и трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях и иных помещениях общего пользования с применением энергоэффективных материалов | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе горячего водоснабжения | современные энергоэффективные материалы, в том числе в виде скорлуп и цилиндров | по мере необходимости |
| 8. | Замена ламп накаливания в помещениях общего пользования на энергоэффективные лампы (осветительные устройства) | 1) экономия электрической энергии; 2) улучшение качества освещения | энергоэффективные лампы, осветительные устройства | весь период 1 |
| 9. | Заделка и уплотнение дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) снижение теплопотерь через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии | двери, теплоизоляция, прокладки и уплотнители, полиуретановая пена, пружины, автоматические дверные доводчики, иные материалы и оборудование | ежегодно, не позднее 5 октября |
| 10. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах и иных помещениях общего пользования, обеспечение плотного притвора оконных рам, при необходимости – восстановление остекления | 1) снижение теплопотерь через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии | подгонка оконных рам, прокладки, утеплители, стекло, полиуретановая пена, иные материалы и оборудование | ежегодно, не позднее 5 октября |
| 11. | Установка и утепление дверей на входах в подвальные помещения (технические этажи) | 1) снижение теплопотерь через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии | двери, прокладки, утеплители, полиуретановая пена, иные материалы и оборудование | установка дверей – до 1 октября 2014 г., утепление – по мере необходимости |
| 12. | Установка дверей и заслонок в продухах подвальных помещений, в техническом подполье 2 | 1) снижение теплопотерь через продухи; 2) рациональное использование тепловой энергии | двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией | ежегодно, не позднее 10 октября |
| 13. | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений (технических этажей) 3 | 1) снижение теплопотерь через проемы чердачных помещений (технических этажей); 2) рациональное использование тепловой энергии | двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | ежегодно, не позднее 10 октября |
| 14. | Предоставление информации о выполнении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, а также иной информации, необходимой для принятия и реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | эффективное и рациональное использование коммунальных ресурсов | – | по запросам органов государственной власти и органов местного самоуправления |
| 15. | Предоставление собственникам помещений в многоквартирном доме информации о показаниях приборов учета и объеме потребления коммунальных ресурсов, определенном исходя из нормативов потребления | 1) выявление потерь коммунальных ресурсов в результате анализа объемов потребления коммунальных ресурсов; 2) разработка предложений по снижению объема потребляемых коммунальных ресурсов | – | информация о показаниях общедомовых (коллективных) приборов учета размещается в платежных документах либо на досках объявлений в многоквартирном доме. Информация о показаниях индивидуальных (квартирных) приборов учета и об объеме потребления коммунальных ресурсов, определенном исходя из нормативов потребления, предоставляется по запросу собственников помещений в многоквартирном доме в течение 10 дней со дня обращения |
| 16. | Предоставление собственникам жилых помещений в многоквартирном доме информации о среднемесячном удельном расходе коммунальных ресурсов в расчете на 1 кв. м общей площади жилых помещений и на 1 человека | разработка предложений по снижению объема потребляемых коммунальных ресурсов в результате анализа объемов потребления коммунальных ресурсов | – | ежегодно за истекший год в срок до 1 марта текущего года (путем указания в платежных документах либо на досках объявлений в многоквартирном доме) |

1 В 2014 году должна быть выполнена замена не менее чем 70 процентов ламп накаливания, до 1 января 2016 г. – 100 процентов. В период с 1 января 2014 г. до 1 января 2016 г. реализация мероприятия по замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы (осветительные устройства) в установленных объемах является обязательной независимо от внедрения иных энергосберегающих технологий.

2 Мероприятие проводится при условии обеспечения необходимой вентиляции. Все продухи в подвалах и технических подпольях допускается закрывать только в случае сильных морозов. При этом обязательной является реализация мероприятия в помещении, где расположены вводы инженерных коммуникаций теплоснабжения и горячего водоснабжения.

3 Мероприятие проводится при условии обеспечения необходимой вентиляции. Обязательной является реализация мероприятия в помещениях, где расположены инженерные коммуникации (верхняя разводка) теплоснабжения и горячего водоснабжения.